## 文化中心空调维保
文化中心空调维修工程量清单
序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 备注
一、机组蒸发器、冷凝器清洗
1 | 酸性清洗剂 |  | 12 | 桶
2 | 蒸发器清洗人工费 |  | 6 | 台 | 物理通炮清洗
二、更换橡胶垫
1 | 橡胶垫 | DN600/DN800 | 6 | 个 | 上海洋磊
三、制冷剂充加
1 | 制冷剂 | 冰龙R22 | 120 | 公斤
2 | 充加制冷剂人工费 |  | 120 | 公斤
四、更换冷冻油
1 | 机组润滑油 | HBR-B01 | 5 | 桶 | 汉钟专用冷冻油
2 | 更换润滑油人工费 |  | 6 | 台
五、管道过滤器清洗
1 | 管道过滤器清洗人工费 |  | 6 | 个
六、加装电磁阀、电动浮球阀
1 | 电磁阀 | DN32 | 1 | 个 | 上海巧工
2 | 电动浮球阀 | DN32 | 1 | 个 | 上海巧工
3 | 金属软连接 | DN32 | 4 | 个 | 迈克
4 | 补水止回阀 | DN40 | 1 | 个 | 上海沪工
5 | 改装维修人工费 |  | 1 | 项
七、建筑空调、新风过滤器、风口、过滤网清洗
1 | 风机盘管过滤器清洗人工费 |  | 208 | 工日
2 | 风机盘管出风口清洗人工费 |  | 240 | 个
3 | 风机盘管回风网清洗人工费 |  | 208 | 个
4 | 组合机风道出风口清洗人工费 |  | 688 | 个
5 | 新风机出风口清洗人工费 |  | 218 | 个
6 | 组合机机房过滤网高压清洗人工费 |  | 22 | 台
八、柜机空调移机安装费
1 | 柜机空调移机安装费 |  | 3 | 台
九、柜机空调移机材料费
1 | 空调4芯电源线 | PV4.0 | 80 | 米 | 绿灯行
2 | 空调铜管 | φ6.35/φ12.7 | 5 | 米 | 青岛宏泰
3 | 空调专用漏保开关 | 32A | 3 | 个 | 德力西
4 | 空调专用制冷剂 | R32 | 8 | 公斤 | 巨化
5 | 空调外机机架制作 | 角铁4X4 | 3 | 套